## Baueingabe
Gemeinde Hildisrieden | [10 empty] | prov. Berechnung Anschlussgebühr
Eigentümer: |  |  |  | Gebäudeversicherung Nr.:
Objektadresse: |  |  |  | Parzelle Nr.:
Bauvorhaben: |  |  |  | Baukontroll Nr.:
Gebäudeschatzung:
Entwässerungsgegenstand |  |  |  | SW | UG | EG | 1.OG | 2.OG | 3.OG | DG | Total
Autoabstellplatz in Garage oder Einstellhalle |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0
Schulwandbrunnen / Waschrinne bis 3 Entnahmestellen |  |  |  | 0.5
Wäschezentrifuge bis 10 Kg
Tropfwasserrinne | [10 empty] | 0
Badewanne / Sitzwanne / Duschwanne |  |  |  | 1
Urinoir-Anschluss-Stutzen 40 bis 45 mm
Wandausgussbecken / Spülbecken / Doppelspülbecken
Lavabo / Dopellavabo
Waschrinne 4 bis 10 Entnahmestellen
Waschfontäne bis 10 Entnahmestellen
Haushalt-Geschirrspühlmaschine
Haushaltwaschmaschine bis 6 Kg | [10 empty] | 0
Bodenwasserablauf Deckel bis NW 150 mm exkl. |  |  |  | 1
Notüberläufe | [10 empty] | 0
Geschirrspühlmaschine Gewerbe |  |  |  | 1.5
Waschmaschine 7-12 Kg | [10 empty] | 0
Aquarium mit ständiger Frischwasserzufuhr |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
Klosettanlagen aller Art |  |  |  | 2.5
Ausguss Fäkalien und Putzwasser
Waschmaschine 13 - 40 Kg | [10 empty] | 0
Bodenwasserablauf Deckel NW > 150 bis 600 mm |  |  |  | 2.5
Grossbadewanne, Saunatauchbecken
Schmimmbecken bis 10 m3 | [10 empty] | 0
Schwimmbecken 10-60 m3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
Autowaschbox überdacht |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
Laufende Brunne, Zier-, Natur- und |  |  |  | 2.5
Fischteiche mit Überlauf in Kanalisation | [10 empty] | 0
Kühlwasser, Überläufe von WV in Kanalisation |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
Total Schmutzwasserwerte SW | [10 empty] | 0
Entwässerte Flächen |  |  | m2 |  | Berechnung
Annahme Dachfläche | Kanalisation | 0 | 0 |  | - Vollständige Versickerung; Abzug 100 % - Versickerung mit Überlauf; Abzug 75 % - Retention mit Überlauf; bei Ausreichender Dimensionierung wird ein Maximaler Abzug von 75 % gewährt. * bei zentraler Versickerungsanlage ist das effektive Retentionsvolumen wie folgt zu berechnen: befestigte Fläche Retention : 50 = effektives Retentionsvolumen
| Retention | 0
| Versickerung mit Überlauf | 0
| Versickerung ohne Überlauf | 0
Annahme Vorplatz | Kanalisation | 0 | 0
| Retention | 0
| Versickerung mit Überlauf | 0
| Versickerung ohne Überlauf | 0
Zufahrt | Kanalisation | 0 | 0
| Retention | 0
| Versickerung mit Überlauf | 0
| Versickerung ohne Überlauf | 1
Retentionsvolumen hydraulisch notwendig 3m³/100m² |  | 0
Retentionsvolumen effektiv * |  | 0
Zuschlag fehlendes Retentionsvolumen |  |  | 0
Total Fläche auf 10 m2 aufgerundet |  |  | 0
Anschlussgebühr
Schmutzwasser: Gebühr = SW x (375.00) Fr. |  |  | 0
Regenabwasser: Gebühr = total m2 x (140.00)/ 10 m2 |  |  | 0
Total Anschlussgebühr |  |  | 0
Akontozahlung (80% der Anschlussgebühr) |  |  | 0
Dieses Formular ist 2-fach mit den Baugesuchsunterlagen an das Bauamt Hildisrieden einzureichen.
Für die Kontrollstelle: Ort ................................... |  |  | Datum ...................... |  |  |  |  | Unterschrift ..................................

## Endrechnung
Gemeinde Hildisrieden | [10 empty] | Berechnung Anschlussgebühr - Schlussabrechnung
Eigentümer: |  |  |  | Gebäudeversicherung Nr.:
Objektadresse: |  |  |  | Parzelle Nr.:
Bauvorhaben: |  |  |  | Baukontroll Nr.:
Gebäudeschatzung:
Entwässerungsgegenstand |  |  |  | SW | UG | EG | 1.OG | 2.OG | 3.OG | DG | Total
Autoabstellplatz in Garage oder Einstellhalle |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0
Schulwandbrunnen / Waschrinne bis 3 Entnahmestellen |  |  |  | 0.5
Wäschezentrifuge bis 10 Kg
Tropfwasserrinne | [10 empty] | 0
Badewanne / Sitzwanne / Duschwanne |  |  |  | 1
Urinoir-Anschluss-Stutzen 40 bis 45 mm
Wandausgussbecken / Spülbecken / Doppelspülbecken
Lavabo / Dopellavabo
Waschrinne 4 bis 10 Entnahmestellen
Waschfontäne bis 10 Entnahmestellen
Haushalt-Geschirrspühlmaschine
Haushaltwaschmaschine bis 6 Kg | [10 empty] | 0
Bodenwasserablauf Deckel bis NW 150 mm exkl. |  |  |  | 1
Notüberläufe | [10 empty] | 0
Geschirrspühlmaschine Gewerbe |  |  |  | 1.5
Waschmaschine 7-12 Kg | [10 empty] | 0
Aquarium mit ständiger Frischwasserzufuhr |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
Klosettanlagen aller Art |  |  |  | 2.5
Ausguss Fäkalien und Putzwasser
Waschmaschine 13 - 40 Kg | [10 empty] | 0
Bodenwasserablauf Deckel NW > 150 bis 600 mm |  |  |  | 2.5
Grossbadewanne, Saunatauchbecken
Schmimmbecken bis 10 m3 | [10 empty] | 0
Schwimmbecken 10-60 m3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
Autowaschbox überdacht |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
Laufende Brunne, Zier-, Natur- und |  |  |  | 2.5
Fischteiche mit Überlauf in Kanalisation | [10 empty] | 0
Kühlwasser, Überläufe von WV in Kanalisation |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
Total Schmutzwasserwerte SW | [10 empty] | 0
Entwässerte Flächen |  |  | m2 |  | Berechnung
Annahme Dachfläche | Kanalisation | 0 | 0 |  | - Vollständige Versickerung; Abzug 100 % - Versickerung mit Überlauf; Abzug 75 % - Retention mit Überlauf; bei Ausreichender Dimensionierung wird ein Maximaler Abzug von 75 % gewährt. * bei zentraler Versickerungsanlage ist das effektive Retentionsvolumen wie folgt zu berechnen: befestigte Fläche Retention : 50 = effektives Retentionsvolumen
| Retention | 0
| Versickerung mit Überlauf | 0
| Versickerung ohne Überlauf | 0
Annahme Vorplatz | Kanalisation | 0 | 0
| Retention | 0
| Versickerung mit Überlauf | 0
| Versickerung ohne Überlauf | 0
Zufahrt | Kanalisation | 0 | 0
| Retention | 0
| Versickerung mit Überlauf | 0
| Versickerung ohne Überlauf | 0
Retentionsvolumen hydraulisch notwendig 3m³/100m² |  | 0
Retentionsvolumen effektiv * |  | 0
Zuschlag fehlendes Retentionsvolumen |  |  | 0
Total Fläche auf 10 m2 aufgerundet |  |  | 0
Anschlussgebühr
Schmutzwasser: Gebühr = SW x (350.00) Fr. |  |  | 0
Regenabwasser: Gebühr = total m2 x (130.00)/ 10 m2 |  |  | 0
Total Anschlussgebühr |  |  | 0
Akontozahlung |  |  | 0
Schlusszahlung/Rückstattung |  |  | 0
Baueingabedatum:
Bauabnahmedatum:
Rechnungsdatum: